**LEXYS ZOOM**

**Projecteur d’intérieur 25W. Zoom optique focalisable, angle d’ouverture de 15° à 60°. IRC 98, R9> 90. SDCM2. Maintien flux lumineux L80B10, 60 000 heures de fonctionnement. Potentiomètre, DALI 2, Casambi. Livré avec un adaptateur 3 allumages, patère ou crochet. Options : porte filtre, volet 4 faces. Inclinaison 320°. Azimut 350°. Poids 0,950kg. Garantie 5 ans.**